## List1
Bod číslo | Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků, uvedených v příloze č. 3.3 zadávací dokumentace - formou funkčního vzorku | Splňuje - Ano | Nesplňuje - Ne
1 | Předvedení funkcí obousměrné řídící ústředny podle parametrů uvedených v technické specifikaci
2 | Předvedení radiové komunikace, že systém používá plně digitální protokol - verbální komunikace a audio
3 | Předvedení, že komunikace s bezdr. jednotkami včetně zpětné pro přenos diagnostiky, probíhá na stejném privátním kmitočtu
4 | Předvedení přenosu diagnostiky akustické jednotky hlásiče se začleněním těchto parametrů : stav napájení, stav provozuschopnosti provedení zátěžového testu baterie se zobrazením výsledku testu kapacity baterie aktuální hodnotu napájecího napětí baterie možnost dálkového nezávislého nastavení hlasitosti pro minimálně dva kanály z důvodu optimálního ozvučení daného místa